3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | - | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У) | 5 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г,У) | 5 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 4 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | 6 |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступность условная (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2022 в рамках исполнения Плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность условная (ДУ)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.5. другое

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://www.city4you.spb.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

_________ л.

3. Путей движения в здании					на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): отсутствует

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит.Б, В, Д

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Доступно условно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно Условно (ДУ)

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит.Б, В, Д

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Доступно условно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит.Б, В, Д

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 5 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 5 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 5 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 5 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит.Б, В, Д

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 7 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 7 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 5 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Доступно условно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

### Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Доступно условно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

### Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Условно доступно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит.Б, В, Д

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть | 4 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 3 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Доступно условно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№___________ от ___2018

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит.Б, В, Д

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 5 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть | 6 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | 8 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Курляндская д.39 | Условно доступно (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)